## Einführung
CO2-Bepreisungsrechner - Im Bereich Wärme und Verkehr -
Einführung: Seit dem 01. Januar 2021 zahlen alle Verbraucher von fossilen Energieträgern, sei es für Wärmeerzeugung oder als Treibstoff, eine Abgabe für das dadurch freigesetzte Kohlendioxid (CO2). Dies ist Teil des Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesrepublik Deutschland vom September 2019 und soll einen Anreiz zur Einsparung von Treibhausgasemissionen setzen. Der aktuelle Preis von 45 € pro Tonne CO2 steigt bis 2025 auf 55 € an. Ab 2026 ist ein Preiskorridor zwischen 55 € und 65 € pro Tonne CO2 vorgesehen (§10 BEHG). Ab 2027 soll der CO2-Preis über ein Emissionshandelsystem frei am Markt gehandelt werden. Verschiedene Preisentwicklungsszenarien sind in der Grafik rechts unten abgebildet. Mit dem Bepreisungsrechner der Energieagentur Rheinland-Pfalz können diese Mehrkosten für alle fossilen Energieträger für die kommenden Jahre jährlich und als Summe berechnet werden. Kommunen können so die kommenden Haushaltsbelastungen abschätzen und bei Planungen von Investitionen in den Fuhrpark oder die Wärmeerzeugung der eigenen Liegenschaften den Effekt der CO2-Bepreisung einrechnen. Hintergrund Klimaschutzpaket 2030 und CO2-Bepreisung Der Klimawandel und Temperaturanstieg sind mittlerweile unbestritten. Ursache dafür ist die Verstärkung des Treibhausgaseffektes, aufgrund des durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen stark zunehmenden Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre. Im Pariser Weltklimaabkommen 2015 verständigten sich 197 Staaten darauf, den Temperaturanstieg auf höchstens 2 Grad, besser 1,5 Grad, zu begrenzen. Die EU beschloss daraufhin, die europäischen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 % gegenüber 1990 zu senken. Die Mitgliedstaaten haben nationale Ziele bis 2030 abgeleitet und wollen in der Mehrheit bis 2050 treibhausgasneutral werden. In Deutschland wurde 2019 zum Klimaschutzplan 2050 das Klimaschutzprogramm 2030 verabschiedet. Ein Element ist die Bepreisung von Kohlendioxid (CO2) außerhalb des Emissionshandels (ETS) von Industrie und Energiewirtschaft. Für alle fossilen Energieträger, die in der Wärmeerzeugung oder als Treibstoffe im Verkehr eingesetzt werden, führen Händler je nach emittierter Menge CO2, die Abgabe an den Staat ab und geben die Mehrkosten an die Endkunden weiter. Die zusätzlichen Einnahmen werden in Klimaschutzfördermaßnahmen reinvestiert und an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben.
Verwendete Methodik und Emissionsfaktoren Die zugrundeliegenden Faktoren stammen aus dem Referentenentwurf „Entwurf einer Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022“. Sie berücksichtigen analog zur nationalen und internationalen Berichtserstattung keine Emissionen aus der Gewinnung, Aufbereitung und dem Transport der fossilen Energieträger. Der CO2-Preis ist ein Netto-Betrag und daher der Mehrwertsteuersatz zuzuschlagen.
Quellen: - BMU - Entwurf einer Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022 (Berichterstattungsverordnung 2022 – BeV 2022) vom 14.01.2019 |  |  |  | Energieträger | Faktor | Einheit
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/ehv_2030/Entwurf/ehv_2030_refe_bf.pdf (letzter Zugriff 22.01.2021) |  |  |  | Erdgas | 0.20097 | kg CO2 / kWh
|  |  |  | Heizöl (leicht) | 0.2664 | kg CO2 / kWh
Anleitung: Der CO2-Bepreisungsrechner zeigt die Mehrkosten beim Einsatz fossiler Brennstoffe, die in den nächsten zehn Jahren jährlich bzw. aufsummiert anfallen. Es können bis zu 10 verschiedene Positionen (Brennstoffe, Liegenschaften, Fuhrparks) gleichzeitig eingetragen werden. Die grün hinterlegten Felder sind ausfüllbar. Eingetragen werden können die Verbräuche von Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Benzin und Diesel in Kilowattstunden, Kubikmetern oder Litern. Die Auswahl des Energieträgers und der Einheit erfolgt über ein Dropdown-Menü im Feld „Brenn- / Treibstoff und Einheit“. Ab 2026 ist ein Preis von 65 € / t CO2 voreingestellt, der Tonnenpreis kann individuell angepasst werden. 2020 war ein Preiskorridor zwischen 65 € / t und 90 € / t CO2 im Gespräch. Für den Fall von Änderungen beim Mehrwertsteuersatz kann dieser ebenfalls geändert werden. Hinweis Kraftstoff-Eingaben: Im Bepreisungsrechner ist nur die Eingabe in „Liter“ vorgesehen. Hilfsweise kann der Verbrauch über den Hilfsrechner „Fuhrparkrechner“ über die gefahrenen Kilometer, den mittleren Verbrauch und den Treibstoff ermittelt werden. Im Feld „Bemerkungen“ können Anmerkungen zur jeweiligen Position gemacht werden. Passwort um den Blattschutz aufzuheben: Energie Nutzungshinweise: Dieses Excel-Tool wurde mit Excel 2019 erstellt. Bei älteren Versionen (2010 und älter) kann es zu Problemen mit Funktionen und der Darstellung kommen. In diesem Fall kontaktieren Sie uns gerne. CO2-Bepreisungsrechner - im Bereich Wärme und Verkehr - von Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Was ist Creative Commons? https://creativecommons.org/licenses/?lang=de Einfache Beschreibung in deutsch: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Lizenzbedingungen in deutscher Sprache: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de |  |  |  | Flüssiggas | 0.2388 | kg CO2 / kWh
|  |  |  | Diesel | 0.2664 | kg CO2 / kWh
|  |  |  | Benzin E10 | 0.26316 | kg CO2 / kWh
|  |  |  | Benzin Super | 0.26388 | kg CO2 / kWh
Quelle: Umweltbundesamt; Gichtgas: KFA Jülich
|  | Anleitung: Der CO2-Bepreisungsrechner zeigt die Mehrkosten beim Einsatz fossiler Brennstoffe, die bis 2025 jährlich bzw. aufsummiert anfallen. Es können bis zu 10 verschiedene Positionen (Brennstoffe, Liegenschaften, Fuhrparks) gleichzeitig eingetragen werden. Die Grün hinterlegten Felder sind ausfüllbar. Eingetragen werden können die Verbräuche von Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Benzin und Diesel in Kilowattstunden, Kubikmetern oder Litern. Die Auswahl des Energieträgers und der Einheit erfolgt über ein Dropdown-Menü im Feld „Brenn-/Treibstoff und Einheit“. Ab 2026 ist ein Preis von 65 € / t CO2 voreingestellt, der Tonnenpreis kann individuell angepasst werden. 2020 war ein Preiskorridor zwischen 65 €/t und 90 €/t CO2 im Gespräch. Für den Fall von Änderungen beim Mehrwertsteuersatz kann dieser ebenfalls geändert werden. Hinweis Kraftstoff-Eingaben: Im Bepreisungsrechner ist nur die Eingabe in „Liter“ vorgesehen. Hilfsweise kann der Verbrauch über den Hilfrechner „Fuhrparkrechner“ über die gefahrenen Kilometer, den mittleren Verbrauch und den Treibstoff ermittelt werden. Im Feld „Bemerkungen“ können Anmerkungen zur jeweiligen Position gemacht und das Tabellenblatt ausgedruckt werden. Passwort um den Blattschutz aufzuheben: Energie Nutzungshinweise: Dieses Excel-Tool wurde mit Excel 2019 erstellt. Bei älteren Versionen (2010 und älter) kann es zu Problemen mit Funktionen und der Darstellung kommen. In diesem Fall kontaktieren Sie uns gerne. CO2-Bepreisungsrechner-im Bereich Wärme und Verkehr- von Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Was ist Creative Commons? https://creativecommons.org/licenses/?lang=de Einfache Beschreibung in deutsch: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Lizenzbedingungen in deutscher Sprache: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de | Für den Fall von Änderungen beim Mehrwertsteuersatz kann dieser ebenfalls geändert werden. Hinweis Kraftstoff-Eingaben: Im Bepreisungsrechner ist nur die Eingabe in „Liter“ vorgesehen. Hilfsweise kann der Verbrauch über den Hilfrechner „Fuhrparkrechner“ über die gefahrenen Kilometer, den mittleren Verbrauch und den Treibstoff ermittelt werden. Im Feld „Bemerkungen“ können Anmerkungen zur jeweiligen Position gemacht und das Tabellenblatt ausgedruckt werden. Passwort um den Blattschutz aufzuheben: Energie Nutzungshinweise: Dieses Excel-Tool wurde mit Excel 2019 erstellt. Bei älteren Versionen (2010 und älter) kann es zu Problemen mit Funktionen und der Darstellung kommen. In diesem Fall kontaktieren Sie uns gerne. CO2-Bepreisungsrechner-im Bereich Wärme und Verkehr- von Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Was ist Creative Commons? https://creativecommons.org/licenses/?lang=de Einfache Beschreibung in deutsch: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Lizenzbedingungen in deutscher Sprache: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
| Verwendete Methodik und Emissionsfaktoren Die zugrundeliegenden Faktoren stammen aus dem Referentenentwurf „Entwurf einer Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022“. Sie berücksichtigen analog zur nationalen und internationalen Berichtserstattung keine Emissionen aus der Gewinnung, Aufbereitung und Transport der fossilen Energieträger. Der CO2-Preis ist ein Netto-Betrag und daher der Mehrwertsteuersatz zuzuschlagen. | Der CO2-Bepreisungsrechner zeigt die Mehrkosten beim Einsatz fossiler Brennstoffe, die bis 2025 jährlich bzw. aufsummiert anfallen. Es können bis zu 10 verschiedene Positionen (Brennstoffe, Liegenschaften, Fuhrparks) gleichzeitig eingetragen werden. Die Grün hinterlegten Felder sind ausfüllbar.
Eingetragen werden können die Verbräuche von Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Benzin und Diesel in Kilowattstunden, Kubikmetern oder Litern. Die Auswahl des Energieträgers und der Einheit erfolgt über ein Dropdown-Menü im Feld „Brenn-/Treibstoff und Einheit“.
| Quellen: | Ab 2026 ist ein Preis von 65 € / t CO2 voreingestellt, der Tonnenpreis kann individuell angepasst werden. 2020 war ein Preiskorridor zwischen 65 €/t und 90 €/t CO2 im Gespräch.
| Quellen: - BMU - Entwurf einer Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022 (Berichterstattungsverordnung 2022 – BeV 2022) vom 14.01.2019 | Für den Fall von Änderungen beim Mehrwertsteuersatz kann dieser ebenfalls geändert werden.
| https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/ehv_2030/Entwurf/ehv_2030_refe_bf.pdf (letzter Zugriff 22.01.2021) | Hinweis Kraftstoff-Eingaben:
| https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Schlaglichter/Entlastungen/ergebnispapier-des-koalitionsausschusses.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (letzter Aufruf 06.09.2022) | Im Bepreisungsrechner ist nur die Eingabe in „Liter“ vorgesehen. Hilfsweise kann der Verbrauch über den Hilfrechner „Fuhrparkrechner“ über die gefahrenen Kilometer, den mittleren Verbrauch und den Treibstoff ermittelt werden.
Im Feld „Bemerkungen“ können Anmerkungen zur jeweiligen Position gemacht und das Tabellenblatt ausgedruckt werden.
Passwort um den Blattschutz aufzuheben: Energie
Nutzungshinweise:
Dieses Excel-Tool wurde mit Excel 2019 erstellt. Bei älteren Versionen (2010 und älter) kann es zu Problemen mit Funktionen und der Darstellung kommen. In diesem Fall kontaktieren Sie uns gerne.
CO2-Bepreisungsrechner-im Bereich Wärme und Verkehr- von Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
Was ist Creative Commons?
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de
Einfache Beschreibung in deutsch:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
Lizenzbedingungen in deutscher Sprache:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de

## CO2_Bepreisungsrechner
Anleitung: Der CO2-Bepreisungsrechner zeigt die Zusatzkosten beim Einsatz fossiler Brennstoffe, die in den nächsten zehn Jahren jährlich bzw. aufsummiert anfallen. Es können bis zu 10 verschiedene Positionen (Brennstoffe, Liegenschaften, Fuhrparks) gleichzeitig eingetragen werden. Eingetragen werden können die Verbräuche von Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Benzin und Diesel in Kilowattstunden, Kubikmetern oder Litern. > Die grün hinterlegten Felder sind ausfüllbar. Insbesondere der aktuelle CO2 - Preis. > Die Auswahl des Energieträgers und der Einheit erfolgt über ein Dropdown-Menü im Feld „Brenn- / Treibstoff“. > Im Feld „Bemerkungen“ können Anmerkungen zur jeweiligen Position gemacht und das Tabellenblatt ausgedruckt werden. > Der Tonnenpreis kann individuell angepasst werden. Ab 2026 ist ein Preis von 65 € / t voreingestellt. Nach 2026 ist ein Preiskorridor zwischen 65 € / t und 90 € / t CO2 im Gespräch. Verschiedene Preisszenarien (siehe Grafik "Einführung") gehen von einem Preisanstieg auf 100 € / t bis 300 € / t bis 2044 aus. > Für den Fall von Änderungen beim Mehrwertsteuersatz kann dieser ebenfalls geändert werden. Hinweis Kraftstoff-Eingaben: Im Rechner ist nur die Eingabe in „Liter“ vorgesehen. Hilfsweise kann der Verbrauch über den Hilfrechner „Fuhrparkrechner“ über die gefahrenen Kilometer, den mittleren Verbrauch und den Treibstoff ermittelt werden. Hinweis zur Nutzung: Dieses Excel-Tool wurde mit Excel 2019 erstellt. Bei älteren Versionen (2010 und älter) kann es zu Problemen mit Funktionen und der Darstellung kommen. In diesem Fall kontaktieren Sie uns gerne.
| Energieverbräuche |  |  | CO2-Bepreisung
| Liegenschaften/ Fuhrpark | Brenn-/Treibstoff | Jährlicher Verbrauch | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Zusatzkosten nach 10 Jahren | Bemerkungen
|  |  |  | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  |  |  | [€/t] | [€/t] | [€/t] | [€/t] | [€/t] | [€/t] | [€/t] | [€/t] | [€/t] | [€/t]
Eigene Liegenschaften | Häuser A | Heizöl Leicht [kWh] | 340000 | 4981.6401 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 57968.1763
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gesamt Netto [€] |  |  | 4981.6401 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 5887.3929 | 57968.1763
| Gesamt Brutto [€] | Mehrwertsteuer | 19% | 5928.1518 | 7005.9976 | 7005.9976 | 7005.9976 | 7005.9976 | 7005.9976 | 7005.9976 | 7005.9976 | 7005.9976 | 7005.9976 | 68982.1297
Fuhrparkrechner | bar: CO2-Bepreisung 2025 to CO2-Bepreisung 2030
Fahrzeug |  | Fahrleistung | Ø Treibstoffverbrauch | CO2-Bepreisung 2025: Treibstoff; CO2-Bepreisung 2026: Jährlicher Verbrauch des Fahrzeugs; CO2-Bepreisung 2029: Bemerkungen
|  | [km/a] | [l/100km] | CO2-Bepreisung 2026: [l/a]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Treibstoffverbrauch des Fuhrparks an Diesel |  |  |  | CO2-Bepreisung 2026: 0
Treibstoffverbrauch des Fuhrparks an Benzin E10 |  |  |  | CO2-Bepreisung 2026: 0
Treibstoffverbrauch des Fuhrparks an Benzin Super |  |  |  | CO2-Bepreisung 2026: 0

## Preisauswirkungen (hidden)
6
Auswirkung der CO2-Bepreisung auf Brennstoffe
Energieträger | Brennwert |  | Einheit | 2025 / 55[€/t] | 2026 / 65[€/t] | 2027 / 65[€/t] | 2028 / 65[€/t] | 2029 / 65[€/t] | 2030 / 65[€/t] | 2031 / 65[€/t] | 2032 / 65[€/t] | 2033 / 65[€/t] | 2034 / 65[€/t]
Heizöl Leicht [l] | 10.6 | kWh/l | [Cent/l] | 15.531 | 18.3548 | 18.3548 | 18.3548 | 18.3548 | 18.3548 | 18.3548 | 18.3548 | 18.3548 | 18.3548
Heizöl Leicht [kWh] | 11.3 | kWh/l | [Cent/kWh] | 1.4652 | 1.7316 | 1.7316 | 1.7316 | 1.7316 | 1.7316 | 1.7316 | 1.7316 | 1.7316 | 1.7316
Erdgas [kWh] | 1 | kWh/kWh | [Cent/kWh] | 1.1053 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063
Erdgas [m³] | 10.78 | kWh/m³ | [Cent/m³] | 11.9157 | 14.0822 | 14.0822 | 14.0822 | 14.0822 | 14.0822 | 14.0822 | 14.0822 | 14.0822 | 14.0822
Flüssiggas [kg] | 14.06 | kWh/kg | [Cent/kg] | 18.4663 | 21.8238 | 21.8238 | 21.8238 | 21.8238 | 21.8238 | 21.8238 | 21.8238 | 21.8238 | 21.8238
Flüssiggas [kWh] |  |  | [Cent/kWh] | 1.3134 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5522
Flüssiggas [l] | 14.06 | l/kg | [Cent/l] | 9.4178 | 11.1301 | 11.1301 | 11.1301 | 11.1301 | 11.1301 | 11.1301 | 11.1301 | 11.1301 | 11.1301
Diesel [l] |  |  | [Cent/l] | 15.6189 | 18.4587 | 18.4587 | 18.4587 | 18.4587 | 18.4587 | 18.4587 | 18.4587 | 18.4587 | 18.4587
Benzin E10 [l] |  |  | [Cent/l] | 13.8557 | 16.3749 | 16.3749 | 16.3749 | 16.3749 | 16.3749 | 16.3749 | 16.3749 | 16.3749 | 16.3749
Benzin Super [l] |  |  | [Cent/l] | 14.3972 | 17.0148 | 17.0148 | 17.0148 | 17.0148 | 17.0148 | 17.0148 | 17.0148 | 17.0148 | 17.0148
Flüssiggas |  |  |  | Propan
Dichte bei 15°C |  |  |  | 0.51 | kg/l | nach DIN 51622

## Grafik (hidden)
[12 empty] | Deutschland | Gebäudesektor | Anteil
[11 empty] | Co2 - Emission in Tonnen 2022 | 746000000 | 112000000 | 15.01%
[13 empty] | 148000000 | 19.84%
[13 empty] | 210000000 | -46.67%
[13 empty] | 73500000 | -65%
34.38%
-34.38%
[11 empty] | 112 | = | 210 | * | 0.47 | 98.7
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
niedriger Preis 65 € | 45 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
pro Jahr | 2798.1431 | 3419.9526 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622 | 4041.7622
aufsummiert | 2798.1431 | 6218.0957 | 10259.8579 | 14301.6201 | 18343.3823 | 22385.1445 | 26426.9066 | 30468.6688 | 34510.431 | 38552.1932 | 42593.9554 | 46635.7176 | 50677.4798 | 54719.242 | 58761.0042 | 62802.7664 | 66844.5286 | 70886.2908 | 74928.053 | 78969.8152 | 83011.5773
Aufpreis pro kWh | 0.90438 | 1.1053 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3063
mittlerer Preis 100 € | 45 | 55 | 65 | 66.9444 | 68.8889 | 70.8333 | 72.7778 | 74.7222 | 76.6667 | 78.6111 | 80.5556 | 82.5 | 84.4444 | 86.3889 | 88.3333 | 90.2778 | 92.2222 | 94.1667 | 96.1111 | 98.0556 | 100 | 101.9444
pro Jahr | 2798.1431 | 3419.9526 | 4041.7622 | 4162.6696 | 4283.577 | 4404.4844 | 4525.3919 | 4646.2993 | 4767.2067 | 4888.1141 | 5009.0215 | 5129.9289 | 5250.8364 | 5371.7438 | 5492.6512 | 5613.5586 | 5734.466 | 5855.3734 | 5976.2808 | 6097.1883
aufsummiert | 2798.1431 | 6218.0957 | 10259.8579 | 14422.5275 | 18706.1045 | 23110.5889 | 27635.9808 | 32282.2801 | 37049.4868 | 41937.6009 | 46946.6224 | 52076.5513 | 57327.3877 | 62699.1315 | 68191.7826 | 73805.3412 | 79539.8073 | 85395.1807 | 91371.4615 | 97468.6498
Aufpreis pro kWh | 0.90438 | 1.1053 | 1.3063 | 1.3454 | 1.3845 | 1.4236 | 1.4626 | 1.5017 | 1.5408 | 1.5799 | 1.6189 | 1.658 | 1.6971 | 1.7362 | 1.7753 | 1.8143 | 1.8534 | 1.8925 | 1.9316 | 1.9706
hoher Preis 300 € | 45 | 55 | 65 | 78.0556 | 91.1111 | 104.1667 | 117.2222 | 130.2778 | 143.3333 | 156.3889 | 169.4444 | 182.5 | 195.5556 | 208.6111 | 221.6667 | 234.7222 | 247.7778 | 260.8333 | 273.8889 | 286.9444 | 300 | 313.0556
pro Jahr | 2798.1431 | 3419.9526 | 4041.7622 | 4853.5691 | 5665.3761 | 6477.183 | 7288.9899 | 8100.7969 | 8912.6038 | 9724.4107 | 10536.2177 | 11348.0246 | 12159.8316 | 12971.6385 | 13783.4454 | 14595.2524 | 15407.0593 | 16218.8662 | 17030.6732 | 17842.4801
aufsummiert | 2798.1431 | 6218.0957 | 10259.8579 | 15113.427 | 20778.8031 | 27255.9861 | 34544.976 | 42645.7729 | 51558.3767 | 61282.7874 | 71819.0051 | 83167.0297 | 95326.8613 | 108298.4998 | 122081.9452 | 136677.1976 | 152084.2569 | 168303.1231 | 185333.7963 | 203176.2764
Aufpreis pro kWh | 0.90438 | 1.1053 | 1.3063 | 1.5687 | 1.8311 | 2.0935 | 2.3558 | 2.6182 | 2.8806 | 3.143 | 3.4054 | 3.6678 | 3.9301 | 4.1925 | 4.4549 | 4.7173 | 4.9797 | 5.242 | 5.5044 | 5.7668
| 45 | 55 | 65 | 66.9444 | 68.8889 | 70.8333 | 72.7778 | 74.7222 | 76.6667 | 78.6111
| 45 | 55 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79

## Beispiele_Wohngebäude (hidden)
Nutzfläche |  |  | 125 | m²
Bauart | KfW55 | KfW 70 | Durchschnitt Bestand Wohng. | EFH nicht saniert
Endenergiebedarf [kWh/m²a] | 35 | 45 | 150 | 225
Endenergiebedarf [kWh/a] | 4375 | 5625 | 18750 | 28125
Zusatzkosten durch CO2-Bepreisung [€/10a] | 453 | 583 | 1943 | 2915
Quelle: Claus Ihle,2015 9.Auflage S.429
*In diesem Tabellenblatt wird eine gegenüberstellung von Gebäuden nach Energiestandards und deren Auswirkungen auf die CO2-Bepreisung dargestellt. Folgende Annahmen wurden getroffen: - Beheizung 100% Erdgas - Nutzfläche 125m²

## Wohngebäude_Niedriger Preis
Niedrigpreisszenario CO2-Preis steigend auf 100,- € / Tonne
Diese Beispiele wurden für ein durchschnittlich großes Haus in Deutschland anhand der Preisszenarien erstellt, die zu Beratungen bei den „Pflichtinformationen beim Einbau einer neuen Heizung“ zur Verfügung gestellt werden. Das Beispielhaus wird mit Erdgas beheizt. Sie können daher von den CO2-Preisen im Vergleichsrechner abweichen.
Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/pflichtinformation-geg.pdf;jsessionid=0D3F3FCFD53A05A30076107CDC7B9B97.live861?__blob=publicationFile&v=2
Nutzfläche |  |  |  | 125 | m²
Bauart | Effizienz-Haus 40 | Effizienz-Haus 55 | Effizienz-Haus 70 | Durchschnitt Bestand Wohng. | EFH nicht saniert
Endenergiebedarf [kWh/m²a] | 25 | 35 | 45 | 150 | 225
Endenergiebedarf [kWh/a] | 3125 | 4375 | 5625 | 18750 | 28125
Zusatzkosten durch CO2-Bepreisung [€/10a] | 506.4512 | 709.0317 | 911.6122 | 3038.7074 | 4558.0611
Zusatzkosten durch CO2-Bepreisung [€/20a] | 1184.5771 | 1658.408 | 2132.2388 | 7107.4627 | 10661.1941
Quelle: Claus Ihle,2015 9.Auflage S.429

## Wohngebäude_Moderater Preis
Moderates Preisszenario CO2-Preis steigend auf 200 € / Tonne
Diese Beispiele wurden für ein durchschnittlich großes Haus in Deutschland anhand der Preisszenarien erstellt, die zu Beratungen bei den „Pflichtinformationen beim Einbau einer neuen Heizung“ zur Verfügung gestellt werden. Das Beispielhaus wird mit Erdgas beheizt. Sie können daher von den CO2-Preisen im Vergleichsrechner abweichen.
Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/pflichtinformation-geg.pdf;jsessionid=0D3F3FCFD53A05A30076107CDC7B9B97.live861?__blob=publicationFile&v=2
Nutzfläche |  |  |  | 125 | m²
Bauart | Effizienz-Haus 40 | Effizienz-Haus 55 | Effizienz-Haus 70 | Durchschnitt Bestand Wohng. | EFH nicht saniert
Endenergiebedarf [kWh/m²a] | 25 | 35 | 45 | 150 | 225
Endenergiebedarf [kWh/a] | 3125 | 4375 | 5625 | 18750 | 28125
Zusatzkosten durch CO2-Bepreisung [€/10a] | 629.547 | 881.3658 | 1133.1846 | 3777.2821 | 5665.9232
Zusatzkosten durch CO2-Bepreisung [€/20a] | 1857.2077 | 2600.0907 | 3342.9738 | 11143.246 | 16714.869
Quelle: Claus Ihle,2015 9.Auflage S.429

## Wohngebäude_Hoher Preis
Hochpreisszenario CO2-Preis steigend auf 300,- €/Tonne
Diese Beispiele wurden für ein durchschnittlich großes Haus in Deutschland anhand der Preisszenarien erstellt, die zu Beratungen bei den „Pflichtinformationen beim Einbau einer neuen Heizung“ zur Verfügung gestellt werden. Das Beispielhaus wird mit Erdgas beheizt. Sie können daher von den CO2-Preisen im Vergleichsrechner abweichen.
Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/pflichtinformation-geg.pdf;jsessionid=0D3F3FCFD53A05A30076107CDC7B9B97.live861?__blob=publicationFile&v=2
Nutzfläche |  |  |  | 125 | m²
Bauart | Effizienz-Haus 40 | Effizienz-Haus 55 | Effizienz-Haus 70 | Durchschnitt Bestand Wohng. | EFH nicht saniert
Endenergiebedarf [kWh/m²a] | 25 | 35 | 45 | 150 | 225
Endenergiebedarf [kWh/a] | 3125 | 4375 | 5625 | 18750 | 28125
Zusatzkosten durch CO2-Bepreisung [€/10a] | 752.6428 | 1053.6999 | 1354.757 | 4515.8568 | 6773.7852
Zusatzkosten durch CO2-Bepreisung [€/20a] | 2529.8382 | 3541.7735 | 4553.7088 | 15179.0292 | 22768.5439
Quelle: Claus Ihle,2015 9.Auflage S.429

## Tabelle2 (hidden)
Nutzfläche |  |  |  |  | 125 | m²
Bauart |  | KfW 40 | KfW 55 | KfW 70 | Durchschnitt Bestand Wohng. | EFH nicht saniert
Endenergiebedarf [kWh/m²a] | 15 | 15 | 35 | 45 | 150 | 225
Endenergiebedarf [kWh/a] |  | 1875 | 4375 | 5625 | 18750 | 28125
Zusatzkosten durch CO2-Bepreisung [€/10a] |  | 649.57 | #REF! | #REF! | 1943 | 2915
Quelle: Claus Ihle,2015 9.Auflage S.429
*In diesem Tabellenblatt wird eine gegenüberstellung von Gebäuden nach Energiestandards und deren Auswirkungen auf die CO2-Bepreisung dargestellt. Folgende Annahmen wurden getroffen: - Beheizung 100% Erdgas - Nutzfläche 125m²

## Tabelle1 (hidden)
Aktuell | [13 empty] | Aktuell
10 Jahre |  | Netto |  | Brutto | Jahr |  | Aktuelles Szenario | Erhöhtes Szenario | steigendes Szenario | Niedrigpreisszenario |  | Moderates Szenario | Hochpreisszenario | 10 Jahre |  | Netto |  | Brutto
EffiH 40 | 25 | #REF! | 1.19 | #REF! | 1 | 2024 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | EffiH 40 | 25 | 389.3846 | 1.19 | 463.3677
EffiH 55 | 35 | #REF! | 1.19 | #REF! | 2 | 2025 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 55 | 55 | EffiH 55 | 35 | 545.1385 | 1.19 | 648.7148
EffiH 70 | 45 | #REF! | 1.19 | #REF! | 3 | 2026 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | EffiH 70 | 45 | 700.8923 | 1.19 | 834.0619
Durchschnitt | 150 | #REF! | 1.19 | #REF! | 4 | 2027 | 65 | 90 | 90 | 67.0588 |  | 72.9412 | 78.8235 | Durchschnitt | 150 | 2336.3078 | 1.19 | 2780.2062
Unsaniert | 225 | #REF! | 1.19 | #REF! | 5 | 2028 | 65 | 90 | 100 | 69.1176 |  | 80.8824 | 92.6471 | Unsaniert | 225 | 3504.4616 | 1.19 | 4170.3094
[5 empty] | 6 | 2029 | 65 | 90 | 110 | 71.1765 |  | 88.8235 | 106.4706
20 Jahre |  |  |  |  | 7 | 2030 | 65 | 90 | 115 | 73.2353 |  | 96.7647 | 120.2941 | 20 Jahre
EffiH 40 | 25 | #REF! | 1.19 | #REF! | 8 | 2031 | 65 | 90 | 120 | 75.2941 |  | 104.7059 | 134.1176 | EffiH 40 | 25 | 797.6104 | 1.19 | 949.1564
EffiH 55 | 35 | #REF! | 1.19 | #REF! | 9 | 2032 | 65 | 90 | 125 | 77.3529 |  | 112.6471 | 147.9412 | EffiH 55 | 35 | 1116.6546 | 1.19 | 1328.819
EffiH 70 | 45 | #REF! | 1.19 | #REF! | 10 | 2033 | 65 | 90 | 130 | 79.4118 |  | 120.5882 | 161.7647 | EffiH 70 | 45 | 1435.6988 | 1.19 | 1708.4816
Durchschnitt | 150 | #REF! | 1.19 | #REF! | 11 | 2034 | 65 | 90 | 135 | 81.4706 |  | 128.5294 | 175.5882 | Durchschnitt | 150 | 4785.6627 | 1.19 | 5694.9386
Unsaniert | 225 | #REF! | 1.19 | #REF! | 12 | 2035 | 65 | 90 | 140 | 83.5294 |  | 136.4706 | 189.4118 | Unsaniert | 225 | 7178.494 | 1.19 | 8542.4079
[5 empty] | 13 | 2036 | 65 | 90 | 145 | 85.5882 |  | 144.4118 | 203.2353
[5 empty] | 14 | 2037 | 65 | 90 | 150 | 87.6471 |  | 152.3529 | 217.0588
[5 empty] | 15 | 2038 | 65 | 90 | 155 | 89.7059 |  | 160.2941 | 230.8824 | Niedrigpreis
Erhöht |  |  |  |  | 16 | 2039 | 65 | 90 | 160 | 91.7647 |  | 168.2353 | 244.7059 | 10 Jahre
10 Jahre |  |  |  |  | 17 | 2040 | 65 | 90 | 165 | 93.8235 |  | 176.1765 | 258.5294 | EffiH 40 | 25 | 425.5893 | 1.19 | 506.4512
EffiH 40 | 25 | #REF! | 1.19 | #REF! | 18 | 2041 | 65 | 90 | 170 | 95.8824 |  | 184.1176 | 272.3529 | EffiH 55 | 35 | 595.825 | 1.19 | 709.0317
EffiH 55 | 35 | #REF! | 1.19 | #REF! | 19 | 2042 | 65 | 90 | 175 | 97.9412 |  | 192.0588 | 286.1765 | EffiH 70 | 45 | 766.0607 | 1.19 | 911.6122
EffiH 70 | 45 | #REF! | 1.19 | #REF! | 20 | 2043 | 65 | 90 | 180 | 100 |  | 200 | 300 | Durchschnitt | 150 | 2553.5356 | 1.19 | 3038.7074
Durchschnitt | 150 | #REF! | 1.19 | #REF! | [9 empty] | Unsaniert | 225 | 3830.3034 | 1.19 | 4558.0611
Unsaniert | 225 | #REF! | 1.19 | #REF!
20 Jahre
20 Jahre | [9 empty] | Energieträger | Faktor | Einheit |  | EffiH 40 | 25 | 995.443 | 1.19 | 1184.5771
EffiH 40 | 25 | #REF! | 1.19 | #REF! | [5 empty] | Erdgas | 0.20097 | kg CO2 / kWh |  | EffiH 55 | 35 | 1393.6201 | 1.19 | 1658.408
EffiH 55 | 35 | #REF! | 1.19 | #REF! | [5 empty] | Heizöl (leicht) | 0.2664 | kg CO2 / kWh |  | EffiH 70 | 45 | 1791.7973 | 1.19 | 2132.2388
EffiH 70 | 45 | #REF! | 1.19 | #REF! | [5 empty] | Flüssiggas | 0.2388 | kg CO2 / kWh |  | Durchschnitt | 150 | 5972.6578 | 1.19 | 7107.4627
Durchschnitt | 150 | #REF! | 1.19 | #REF! | [5 empty] | Diesel | 0.2664 | kg CO2 / kWh |  | Unsaniert | 225 | 8958.9866 | 1.19 | 10661.1941
Unsaniert | 225 | #REF! | 1.19 | #REF! | [5 empty] | Benzin E10 | 0.26316 | kg CO2 / kWh
[10 empty] | Benzin Super | 0.26388 | kg CO2 / kWh
[10 empty] | Quelle: Umweltbundesamt; Gichtgas: KFA Jülich |  |  |  | Moderat
10 Jahre
Steigend | [13 empty] | EffiH 40 | 25 | 529.0311 | 1.19 | 629.547
10 Jahre | [13 empty] | EffiH 55 | 35 | 740.6435 | 1.19 | 881.3658
EffiH 40 | 25 | #REF! | 1.19 | #REF! | [9 empty] | EffiH 70 | 45 | 952.256 | 1.19 | 1133.1846
EffiH 55 | 35 | #REF! | 1.19 | #REF! | [9 empty] | Durchschnitt | 150 | 3174.1866 | 1.19 | 3777.2821
EffiH 70 | 45 | #REF! | 1.19 | #REF! | [9 empty] | Unsaniert | 225 | 4761.28 | 1.19 | 5665.9232
Durchschnitt | 150 | #REF! | 1.19 | #REF!
Unsaniert | 225 | #REF! | 1.19 | #REF! | [9 empty] | 20 Jahre
[14 empty] | EffiH 40 | 25 | 1560.6787 | 1.19 | 1857.2077
20 Jahre | [13 empty] | EffiH 55 | 35 | 2184.9502 | 1.19 | 2600.0907
EffiH 40 | 25 | #REF! | 1.19 | #REF! | [9 empty] | EffiH 70 | 45 | 2809.2217 | 1.19 | 3342.9738
EffiH 55 | 35 | #REF! | 1.19 | #REF! | [9 empty] | Durchschnitt | 150 | 9364.0723 | 1.19 | 11143.246
EffiH 70 | 45 | #REF! | 1.19 | #REF! | [9 empty] | Unsaniert | 225 | 14046.1084 | 1.19 | 16714.869
Durchschnitt | 150 | #REF! | 1.19 | #REF!
Unsaniert | 225 | #REF! | 1.19 | #REF!
Hochpreis
10 Jahre
[14 empty] | EffiH 40 | 25 | 632.4729 | 1.19 | 752.6428
[14 empty] | EffiH 55 | 35 | 885.4621 | 1.19 | 1053.6999
[14 empty] | EffiH 70 | 45 | 1138.4513 | 1.19 | 1354.757
[14 empty] | Durchschnitt | 150 | 3794.8377 | 1.19 | 4515.8568
[14 empty] | Unsaniert | 225 | 5692.2565 | 1.19 | 6773.7852
20 Jahre
[14 empty] | EffiH 40 | 25 | 2125.9145 | 1.19 | 2529.8382
[14 empty] | EffiH 55 | 35 | 2976.2802 | 1.19 | 3541.7735
[14 empty] | EffiH 70 | 45 | 3826.646 | 1.19 | 4553.7088
[14 empty] | Durchschnitt | 150 | 12755.4868 | 1.19 | 15179.0292
[14 empty] | Unsaniert | 225 | 19133.2301 | 1.19 | 22768.5439

## CO2-Faktoren (LAK) (hidden)
Kohlendioxid (CO2) - Emissionsfaktoren nach Energieträgern (LAK Bilanzen 2020)
Energieträger |  | Emissionsfaktor
|  | Kilogramm CO2/ Gigajoule | kg CO2/kWhHo (= t CO2/MWh)
Steinkohle: | Kraft- und Heizwerke | 93.5721 | 0.33686
| Verarbeitendes Gewerbe | 93.5721 | 0.33686
| Haushalte/GHD | 93.5721 | 0.33686
Steinkohlenkoks |  | 108.3165 | 0.38994
Steinkohlenbriketts: | Kraft- und Heizwerke | 95.9131 | 0.34528
| Übr. Umw., Verarb. Gewerbe, Haushalte/GHD | 95.9131 | 0.34528
Braunkohle: | Kraft- und Heizwerke, übrige Umwandlung | 110.6761 | 0.39843
| Verarbeitendes Gewerbe | 105.9529 | 0.38143
| GHD | 105.9529 | 0.38143
Braunkohlenbriketts: | Kraft- und Heizwerke | 99.212 | 0.35716
| IKW und andere Verbraucher | 99.212 | 0.35716
Braunkohlenkoks: | Kraft- und Heizwerke | 109.5776 | 0.39448
| IKW, Verarb. Gewerbe | 109.5776 | 0.39448
| übrige Umwandlung und GHD | 109.5776 | 0.39448
Staub- und Trockenkohle |  | 97.5206 | 0.35107
Hartbraunkohle |  | 94.42 | 0.33991
Rohöl |  | 73.3 | 0.26388
Motorenbenzin |  | 73.1018 | 0.26316
Rohbenzin |  | 73.3 | 0.26388
Flugbenzin |  | 70 | 0.252
Flugturbinenkraftstoff/Petroleum |  | 73.3 | 0.26388
Dieselkraftstoff |  | 74 | 0.2664
Heizöl EL |  | 74 | 0.2664
Heizöl S |  | 79.6714 | 0.28681
Petrolkoks |  | 103.4295 | 0.37234
Andere Mineralölprodukte |  | 80.4026 | 0.28945
Flüssiggas |  | 66.3335 | 0.2388
Raffineriegas |  | 58.0322 | 0.20891
Kokereigas, Stadtgas |  | 40.9972 | 0.14759
Erdgas |  | 55.8262 | 0.20097
Erdölgas |  | 60.9733 | 0.2195
Grubengas |  | 68.1178 | 0.24522
Gichtgas |  | 139 | 0.5004
Hausmüll, Siedlungsabfall |  | 91.5 | 0.3294
Industriemüll |  | 71.1 | 0.25596
_____
Quelle: Umweltbundesamt; Gichtgas: KFA Jülich

## Heiz- und Brennwert (Bafa) (hidden)
Laut Bafa - Merkblatt zurErmittlung des Gesamtenergieverbrauchs (Stand 01.07.2020), Seite 6
Energieträger | Standard- einheit | Heizwert in kWh/Standardeinheit | Brennwert in kWh/Standardeinheit
Heizöl Leicht | l | 9.94 | 10.6
Heizöl schwer | l | 10.9 | 11.3
Flüssiggas | kg | 12.77 | 14.06
Erdgas (gemittelt L und H) | m³ | 9.77 | 10.78
Steinkohle | kg | 8.36 | 8.6
Braunkohle | kg | 5.6 | 6
Ottokraftstoffe | l | 9.02 | 9.92
Dieselkraftstoffe | l | 9.96 | 10.66
Biomasse Holz | kg | 4.07 | 4.4
Pellets | kg | 5 | 5.4
Biogas | m³ | 5 | 7.5
Biodiesel | l | 9.04 | 9.78
Wasserstoff | m³ | 3 | 3.54
Strom | kWh | 1 | 1
Fernwärme/Fernkalte | kWh | 1 | 1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bioethanol
E10 |  | 6.3 | 9.5728 | 7.1
9.5728
E10 hat 90% Benzin und 10% Ethanol
11,4kWh/kg*7,4kWh/kg=11 kWh/kg, d.h. ca. 96,5% des Heizwert von Benzin

## CO2-Faktoren-Verkehr (hidden)
Energieträger | Emissionsfaktor
| Kilogramm CO2/ Gigajoule | kg CO2/kWhHo (= t CO2/MWh)
Motorbenzin (Super E10) | 73.1018 | 0.26316
Rohbenzin (Super) | 73.3 | 0.26388
Dieselkraftstoff | 74 | 0.2664
Energie

## Umrechnungen (hidden)
https://www.bdbe.de/daten/umrechnung-und-formeln
Umrechnungsfaktoren für Energie: |  | Volumen in Masse (Gewicht) |  |  |  |  | Heizwerte | [5 empty] | https://www.gammel.de/de/lexikon/Heizwert---Brennwert/4838
|  | 1000 l Ethanol | = | 790 kg | = | 0,79 t |  | Dichte [kg/l] | Heizwert [MJ/kg] | Heizwert [MJ/l] | Heizwert [kWh/kg] | Kraftstoff- äquivalenz l
1 t SKE | 140 kWh | 1000 l Benzin | = | 750 kg | = | 0,75 t | Benzin | 0.74 | 43.9 | 32.49 | 12.19 | 1
1 t RÖE | 11630 kWh | 1000 l Diesel | = | 840 kg | = | 0,84 t | Diesel | 0.83 | 43.1 | 35.77 | 11.97 | 1
1 MJ | 0,278 kWh | 1000 l Biodiesel | = | 880 kg | = | 0,88 t | Bioethanol | 0.79 | 26.7 | 21.09 | 7.42 | 0.65
1 GJ | 278 kWh | 1000 m³ Ethanol | = | 790.000 kg | = | 790 t | Biodiesel | 0.88 | 37.14 | 32.68 | 10.32 | 0.91
1 TJ | 278 * 10^3 kWh = 278000 kWh | 1000 m³ Benzin | = | 750.000 kg | = | 750 t
1 PJ | 278 * 10^6 kWh | 1000 m³ Diesel | = | 840.000 kg | = | 840 t
1 EJ | 278 * 10^9 kWh | 1000 m³ Biodiesel | = | 880.000 kg | = | 880 t
Legende
t SKE : "Tonnen Steinkohleeinheiten"
t RÖE : "Tonnen Rohöleinheiten"
MJ : "Megajoule"
GJ : "Gigajoule"
TJ : "Terajoule"
PJ : "Petajoule"
EJ : "Exajoule"
Kilojoule: 1 kJ = 1000 J = 10^3 J
Megajoule: 1 MJ = 1000000 J = 10^6 J
Gigajoule: 1 GJ = 1000000000 J = 10^9 J
Terajoule: 1 TJ = 1000000000000 J = 10^12 J
Petajoule: 1 PJ = 1000000000000000 J = 10^15 J
Exajoule: 1 EJ = 1000000000000000000 J = 10^18 J